様式第２（第４条関係）

|  |  | ×受付入力 | 年 月 日 | ×担 当 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ×決裁入力 | 年 月 日 |  |
|  |  | ×データ更新 | 年 月 日 |  |
| 高圧ガス製造届書 | 冷 凍 | ×整理番号 |  |  |
|  |  | ×審査結果 |  |  |
|  |  | ×受理年月日 | 年 月 日 |  |
|  |  | ×許可番号 |  |  |
| 名称(事業所の名称を含む) |  |  |  |  |
| 事務所(本社)所在地 | 〒 |  |  |  |
| 事業所所在地 | 〒 |  |  |  |
| 製造する高圧ガスの種類 |  |  |  |  |

年　　　月　　　日

代表者　氏名

茨　城　県　知　事

県民センター長        殿

日立商工労働センター長

| 連 絡 先 | 担当部署名 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 担当者職氏名 |  |  |  |
|  | 電話番号 |  | 事業所番号 | 法 人 事業所 － － |
|  | ＦＡＸ番号 |  |  |  |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　×印の項は記載しないこと。

様式２-１

高　圧　ガ　ス　施　設　等　明　細　書

| 製造の目的 |  |  | 製 造 設 備 の種類 |  |  |  |  |  | 定置 移動 |  |  |  |  |  |  | 直接膨張式 間 接 式 ブライン ( ) |  |  | 段圧縮 元冷却 ヒートポンプ |  |  |  |  |  | 往復動式 回 転 式 スクリュー式 遠心式 |  |  |  |  |  | 水冷式 空冷式 蒸発式 |  |  |  | １日の冷凍能力 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ユニット型 非ユニット型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | トン |  |  |
| 設計圧力 （ＭＰａ） |  |  |  | 高 圧 部 |  |  |  |  |  |  | 低 圧 部 |  |  |  |  | 機器型式名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製造番号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 圧 縮 機 | 記号 | 型式 |  |  | 気 筒 |  |  |  |  |  |  |  |  | 回転数 (ｒｐｍ) |  |  | ピストン 押のけ量 (ｍ３/ｈ) |  |  | 冷凍 能力 (ﾄﾝ) |  |  | 原動機 (ｋＷ) |  |  |  | 台 数 |  | 安全装置の種類 |  |  |  |  |  |  | 製作所名 |  |
|  |  |  |  |  | 径 (mm) |  |  |  | 行程 (mm) |  |  | 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 (mm) |  |  |  | 作動圧力 (ＭＰａ) |  |  |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 容器及び凝縮器 | 記号 | 品 名 |  |  |  |  | 型 式 |  |  |  |  | 鏡板厚 外径×長さ×胴板厚×管板厚 (ｍｍ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 製作所名 |  |  |  | 台数 |  | 安全装置の種類 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主 な 材 料 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 口径 作動圧力 溶融 (mm) (MPa) 温度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ・溶接試験 容器の材料 | 記号 | 材 料 試 験 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 溶接部非破壊 試験の種別 |  |  |  |  |  | 試 験 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 試 験 場 所 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 引張 |  |  |  | 自由曲げ |  |  | 側曲げ |  |  | 裏曲げ |  | 衝撃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 耐圧気密試験 | 記号 | 製 造 番 号 |  |  |  |  |  |  |  | 耐圧試験圧力(MPa) |  |  |  |  |  |  |  | 気密試験圧力(MPa) |  |  |  |  |  |  | 試 験 年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  | 試 験 場 所 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高圧部 |  |  |  | 低圧部 |  |  |  | 高圧部 |  |  | 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ａ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｂ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ｄ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機器の気密試験 | 機器の構成 (記号で記入) |  |  |  |  |  |  |  |  | 試験圧力(ＭＰａ) |  |  |  |  |  |  |  | 試 験 年 月 |  |  |  |  |  | 試 験 場 所 |  |  |  |  |  |  |  | 安全装置 上記以外の |  | 種 類 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 高圧部 |  |  |  | 低圧部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機 器 製 造 業 者 |  |  |  |  |  |  |  | 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 会 社 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(備考１)「安全装置の種類」は略記号で記載する。バネ式安全弁：Ｓ、高圧遮断スイッチ：ＨＰ

高低圧スイッチ：ＤＰ、可溶栓：ＦＰ、油圧スイッチ：ＯＰ、断水リレー：ＷＰ

(備考２)容器の材料試験、溶接部試験、非破壊試験については、２０冷凍トン以上の冷凍機の場合に、適用項目のみを記載(冷凍則第６４条)

様式第２-２

施設の位置及び構造(付近の状況図)並びにブライン等共通状況を示す系統図(移動式の場合には、車輌番号、車種(名称)等)

施設の基準

| 付近の火気 | 有 | 火気の区分 |  |  |  | 伝熱面積･定格出力 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 無 | 最小距離 |  |  |  | ※火気がない場合は記入不要 |  |  |  |  |  |  |
| 警戒標 | 火気厳禁 高圧ガス製造所 冷凍機械室 関係者以外立入禁止 冷媒名 異常時にとるべき措置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 滞留しない構造 | 開口部面積 |  |  | ｍ２ |  | 強制換気能力 |  |  |  | ｍ３/ｍｉｎ |  |  |
| 振動、衝撃、腐食等 により冷媒ガスが漏えいしない構造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全弁、溶栓の放出管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 照明設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保安上重要なバルブ | 誤操作防止 表示 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配管の流体名、方向 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業空間 | 冷凍機 前面 ｍ 側面 ｍ 裏面 ｍ |  |  |  |  |  |  | 機械室 出入口 | ヶ所 |  |  |  |
| 消 火 器 | ＡＢＣ消火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 特記事項 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工業者 | 所 在 地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会 社 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電話番号 |  |  |  |  |  | 作成担当者氏名 |  |  |  |  |  |

備考１　毒性ガスを冷媒とする施設については、「警報設備」「除害設備」について、特記事項欄に記入すること。